Администрация

СКАЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КОЛЫВАНСКОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

02.03.2011 г.						№ 57

с.Скала

Об утверждении Программы Энергосбережения Скалинского сельсовета на 2011-2013 годы

В целях реализации положений Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании Федерального закона от 03 .04.1996 г  № Г28-ФЗ. «Об энергосбережении», Постановления Правительства РФ  от 02.10.1995 г. № 1087 «О неотложных мерах по энергосбережению», Постановления Правительства РФ от 08.07.1997 г. № 832  «О повышении эффективности использования энергетических ресурсов и воды предприятий и организаций бюджетной сферы»,  Постановления Правительства РФ от 15.06.1998 г. № 588 «О дополнительных мерах по стимулированию энергосбережения в России»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить Программу Энергосбережения Скалинского сельсовета на 2011-2013 годы, согласно приложению.

- Опубликовать настоящее Постановление в газете «Скалинский вестник».

- Постановление вступает в силу после опубликования.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Скалинского сельсовета Сизова С.П.

Глава Скалинского сельсовета 			Н.Б.Сурдина

ПРОГРАММА  ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

Скалинского сельсовета

на   2011-2013 годы

ПРОГРАММА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

Скалинского сельсовета на период с 2011г.-2013г.

ПАСПОРТ

Программы по энергосбережению

| Наименование программы | Программа энергосбережения Скалинского сельсовета |
| --- | --- |
| Основание для разработки | Федеральный закон № Г28-ФЗ от 03 .04.1996 г. «Об энергосбережении», Постановления Правительства РФ «О неотложных мерах по энергосбережению» № 1087 от 02.10.1995 г., «О повышении эффективности использования энергетических ресурсов и воды предприятий и организаций бюджетной сферы» № 832 от 08.07.1997 г., «О дополнительных мерах по стимулированию энергосбережения в России» № 588 от 15.06.1998 г., |
| Цель программы | Разработка стратегии развития элементов инфраструктуры , которая сможет обеспечить эффективное и рациональное использование топливноэнергитических (ТЭР), и холодной воды, что соответственно снизит расход бюджетных средств на ТЭР. Разработка мероприятий обеспечивающих устойчивое снижение потребления ТЭР. Выполнения задач реформирования ЖКХ и подготовки ЖКХ к переходу на полную самоокупаемость. Определение сроков внедрения, источников финансирования и ответственных за исполнение, разработанных предложений и мероприятий |
| Сроки реализации | 2011-2013 годы |
| Исполнители | МУП»Скалинский ЖКХ,энергосервисные организации. Потребители ТЭР всех форм собственности, |
| Источники финансирования | Собственные и заемные средства предприятий, средства областного бюджета, |
| Контроль за выполнением | Администрация Скалинского сельсовета |

Введение

Энергосбережение в жилищно-коммунальном и бюджетном секторе района является актуальным и необходимым условием нормального функционирования хозяйства, так как повышение эффективности использования ТЭР, при непрерывном росте цен на топливо и соответственно росте стоимости электрической и тепловой энергии позволяет добиться существенной экономии как ТЭР так и финансовых  ресурсов.

Анализ функционирования хозяйства  сельсовета показывает, что основные потери ТЭР наблюдаются при транспортировке, распределении и потреблении тепловой и электрической энергии и воды, при оказании жилищно-коммунальных услуг.  Нерациональное использование и потери энергии и воды приводят к потери до 30-40 % тепловой энергии и до 15% электрической энергии и 15-20 % воды. Соответственно это приводит:

-к росту тарифного давления на ЖКХ   и организациям бюджетного финансирования, на население;

- росту «финансовой нагрузки» на бюджет  сельсовета;

- приводит к ухудшению экологической обстановки.

Программа энергосбережения должна обеспечить снижение потребление ТЭР и воды за счет внедрения в   хозяйство сельсовета предлагаемых данной программой решений и мероприятий и соответственно перехода на экономичное и рациональное расходование ТЭР во всех элементах   хозяйства сельсовета, при полном удовлетворении потребностей в количестве и качестве ТЭР ЖКХ, бюджетной сферы  , превратить энергосбережение в решающий фактор функционирования  сельсовета.

1. Цель Программы

Основной целью является повышение экономических показателей ЖКХ, улучшение условий жизни населения через повышение эффективности использования топлива и энергии на один рубль предоставляемых услуг, снижение финансовой нагрузки на бюджет Скалинского сельсовета  за счет сокращения платежей за топливо, тепло- и электроэнергию.

2. Задачами Программы являются:

Создание в 2011  году системы учета и контроля за эффективностью использования топлива и энергии и управления энергосбережением;

Снижение затрат к 2013  году на приобретение ТЭР бюджетными организациями и ЖКХ за счет нормирования, лимитирования и энергоресурсосбережения;

3. Основные принципы Программы

Программа базируется на следующих основных принципах:

- муниципальное регулирование, надзор и управление энергосбережением;

- приоритет энергосбережения в учреждениях бюджетной сферы и ЖКХ;

- обязательность учета топливно-энергетических ресурсов;

- экономическая целесообразность энергосбережения, предоставление поощрений в пределах сэкономленных средств.

4. Управление энергосбережением в ЖКХ

Технические проекты и мероприятия, представленные для участия в Программе, включают паспорт-заявку и краткую пояснительную записку установленной формы, содержащие:

- цели и задачи проекта, важнейшие целевые показатели;

- описание проекта;

- сроки и этапы реализации;

- перечень основных мероприятий в реализации проекта;

- перечень исполнителей проекта;

- объемы экономии и бюджетную эффективность;

- объемы и источники финансирования проекта;

- ожидаемые конечные результаты.

Первоочередными мероприятиями управления энергосбережением являются:

- организация контроля за использованием энергетических ресурсов ЖКХ, бюджетных организаций;

- составление энергетических балансов и паспортов;

- организация энергетических обследований учреждений, финансируемых из бюджета.

5. Финансовые механизмы реализации Программы

При реализации Программы для достижения поставленных целей планируется довести в 2011-2013  годах объем привлекаемых в энергосбережение средств до 8856  тыс. рублей.

Финансирование проектов и мероприятий по повышению эффективности использования топлива и энергии осуществляется за счет:

- средств муниципального  бюджета   Скалинского сельсовета иобластного бюджета   в объемах, предусмотренных на энергосбережение;

- средств населения и ЖКХ.

6. Организационные проекты Программы

Программа реализуется методами проектного управления. По каждому мероприятию (проекту) определяются цели и задачи, необходимые для их выполнения ресурсы, организация-координатор, схема управления проектом. Общую координацию Программы осуществляет заместитель главы администрации по вопросам строительства и ЖКХ, оперативное управление и контроль - служба заказчика по ЖКХ. Программные мероприятия предусматривают:

1. создание системы управления эффективностью использования топлива и энергии в бюджетных организациях и ЖКХ  Скалинского сельсовета  ;

2. организационные проекты энергосбрежения в бюджетных организациях на объектах ЖКХ.

6.1. Энергосбережение в бюджетных организациях

Целью проекта является разработка и внедрение организационных механизмов контроля и управление потреблением ТЭР бюджетными организациями на территории Скалинского сельсовета  и сокращение бюджетных затрат на их потребление. Задачи проекта:

- создание в  2011-2013 годах системы контроля расходования ТЭР бюджетными организациями муниципального подчинения;

- организация проведения энергосберегающих мероприятий по схеме: энергетическое экспресс-обследование - энергоаудит - технический проект - экспертиза - выделение средств - контроль за эффективностью энергосберегающего проекта - снижение лимита ТЭР.

6.2. Энергосбережение на объектах ЖКХ

Целью проекта является обеспечение соблюдения санитарных правил и норм (СанПиН) в части отопления жилых и гражданских зданий путем снижения потерь тепла на теплоснабжение за счет наладки систем теплоснабжения, а также снижение тепловых потерь в энергообеспечении жилищного фонда на 15% от существующей нагрузки.

Задачи проекта:

- Поэтапное определение необходимого тепла для нормативного (в соответствии с СНиП, СанПиН) отопления зданий с помощью инструментально определяемой тепло-градусной характеристики каждого здания;

- Разработка документов и внедрение в практику правил приемки отопительных систем, тепловых узлов и трубопроводов тепловой сети с проверкой соответствия проектным и нормативным показателям энергоэффективности и требованиям нормативного теплоснабжения зданий;

- Разработка методики оперативной проверки (экспресс-обследования) и наладки отопительных систем зданий, тепловых узлов и сетей;

- Разработка проектов по повышению энергоэффективности существующих зданий и сооружений в сфере жилищно-коммунального хозяйства;

- Применение современных теплоизоляционных материалов и конструкций, приборов учета и регулирования потребления энергоресурсов при реконструкции жилищного фонда;

- Внедрение эффективных отопительных агрегатов, в том числе автономных, теплосетей с эффектной гидро- и теплоизоляцией. Координатор проекта:  зам. Гл.аминистрации по ЖКХ.

7. Кадровое сопровождение реализации организационных  проектов

Важным звеном в реализации Программы является кадровое сопровождение организационных проектов. В сфере энергоснабжения выделяются два уровня подготовки специалистов:

- обучение технического персонала эксплуатации систем ЖКХ;

- подготовка и переподготовка инженерно-технических кадров. Реализация первого уровня образования организуется в рамках ЖКХ. Другие уровни организуют подготовку и переподготовку кадров в отраслевых учебных комбинатах и специализированных учебных заведениях по специализациям: "Экономика энергопотребления и менеджмент электрического хозяйства"; "Энергетические обследования и энергоменеджмент".      специальностям: промышленная теплоэнергетика; энергетика теплотехнологий;

8. Приоритетные технические направления организованных проектов

Приоритетными техническими направлениями электроснабжения являются:

- Реконструкция тепловых и энергетических сетей в учреждениях бюджетной сферы на основе систем контроля и управления распределением тепловой энергии, применение современных технологий теплоизоляции магистральных трубопроводов и распределительных сетей.

- Установка автономных газовых котлов в учреждениях бюджетной сферы – перевод на твердые виды топлива.

- Модернизация систем инженерных коммуникаций с учетом внедрения в учреждениях бюджетной сферы учета расхода энергоресурсов.

- Произвести замер сопротивления изоляции электропроводов и силовых линий в  Скалинской срднеобразовательной и  Амбинской школах, в детском саду «Солнышко» и в «ДК».

- Реконструкция центральной котельной   (перевод  с твердого топлива на газ).

9. Сроки и этапы реализации Программы

Программу предусматривается реализовать в два этапа.

На I этапе (2011 год ) основными направлениями работы в области энергосбережения должны быть:

- совершенствование системы цен и тарифов на тепловую энергию и коммунальные услуги с приведением в соответствие с затратами на их производство и доставку потребителям;

- проведение энергетических обследований объектов ЖКХ и бюджетной сферы.

На II этапе в 2012-2013   годах должны быть освоены и должны получить развитие высокоэнергоэффективные виды оборудования, материалы, расширение сферы услуг.

Реализация Программы в период  2011-2013 гг. позволит достигнуть суммарной экономии ТЭР в целом по отрасли ЖКХ и бюджетной сферы .

10. Заключение

Программа энергосбережения в отрасли ЖКХ обеспечивает перевод на энергоэффективный и бездотационный путь развития в бюджетной сфере - минимальные затраты на ТЭР. Программа предусматривает:

- систему отслеживания потребления энергоресурсов и совершенствования топливно-энергетического баланса в ЖКХ;

- организацию учета и контроля по рациональному использованию, нормированию и лимитированию энергоресурсов;

- организацию энергетических обследований для выявления нерационального использования энергоресурсов;

- разработку и реализацию энергосберегающих мероприятий.

Учет топливно-энергетических ресурсов, их экономия, нормирование и лимитирование, оптимизация топливно-энгергетического баланса позволяет снизить кризис неплатежей, уменьшить бюджетные затраты на приобретение ТЭР.

|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение№ 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План мероприятий энергосбережения по отрасли ЖКХ и бюджетным организациям на 2011-2013 годы Скалинского сельсовета. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятий | Количественные показатели |  |  |  |  | Объемы и источники финансирования мероприятий, тыс.руб | Возможные исполнители мероприятий | Ожидаемый экономико-энергетический эффект |
|  | Единица измерения | 2011 год | 2012 год | 2013 год | Всего 2011 -2013 годы |  |  |  |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Формирование и ведение единого информационного реестра энергетических паспортов (ЭП) жилых домов с присвоением класса энергоэффективности: |  |  |  |  |  |  |  | мониторинг и анализ динамики энергоэффективности |
| Общее количество жилых домов | ед |  |  | 5(пять) |  |  |  |  |
| Количество жилых домов, имеющих паспорта (ЭП) | ед |  |  | 0 |  |  |  |  |
| затраты | тыс.рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| Оснащение подомовыми приборами учета энергоресурсов многоквартирных жилых зданий всего, в т.числе: |  |  |  |  |  | 10,7т.руб.-местный бюджет,203.3т.руб.плата за содержание и ремонт жилого помещения. | МУП"Скалинский ЖКХ" | снижение удельных показателей энергопотребления на 15 - 20 процентов от удельных показателей 2010 года |
| тепловая энергия | количество жилых домов | 3 | 2 |  | 5 |  |  |  |
| затраты | тыс.рублей | 90 | 60 |  | 150 |  |  |  |
| горячая вода | количество жилых домов | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |
| затраты | тыс.рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| холодная вода | количество жилых домов | 3 | 3 | 2 | 8 |  |  |  |
| затраты | тыс.рублей | 24 | 24 | 16 | 64 |  |  |  |
| электроэнергия | количество жилых домов |  |  |  |  |  |  |  |
| затраты | тыс.рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка балансировочных вентилей и балансировка системы отопления | количество жилых домов | 2 | 2 | 1 | 5 | плата за содержание и ремонт жилого помещения -28.5 т.руб.местный бюджет-1.5т.руб. | МУП"Скалинский ЖКХ" | Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления |
| затраты | тыс.рублей | 12 | 12 | 6 | 30 |  |  |  |
| Промывка стояков и трубопроводов отопления | количество жилых домов | 2 | 3 |  | 5 | плата за содержание и ремонт жилого помещения - 23.75т.руб.местный бюджет-1.25т.руб. | МУП"Скалинский ЖКХ" | Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления |
| затраты | тыс.рублей | 10 | 15 |  | 25 |  |  |  |
| Ремонт тепловой изоляции трубопроводов системы отопления и ГВС в подвальных помещениях с применением современных энергоэффективных материалов | количество жилых домов | 1 | 1 | 1 | 3 | плата за содержание и ремонт жилого помещения -17.1 т.руб.местный бюджет 0.9т.руб. | МУП"Скалинский ЖКХ" | Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления |
| затраты | тыс.рублей | 6 | 6 | 6 | 18 |  |  |  |
| Замена ламп накаливания в местах общего пользования на энергоэффективные лампы | количество жилых домов | 5 |  |  | 5 | плата за содержание и ремонт жилого помещения - 3.8т.руб.местный бюджет-0.2т.руб. | МУП"Скалинский ЖКХ" | Экономия электроэнергии |
| затраты | тыс.рублей | 4 |  |  | 4 |  |  |  |
| Заделка,уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение автоматического закрывания дверей | количество жилых домов | 2 | 1 | 2 | 5 | плата за содержание и ремонт жилого помещения -14.25 т.руб.местный бюджет 0.75 т.руб. | МУП"Скалинский ЖКХ" | Снижение утечек тепла через двери подъездов |
| затраты | тыс.рублей | 6 | 3 | 6 | 15 |  |  |  |
| Установка входных дверей подвальных помещений и для выходов на чердаки и крыши | количество жилых домов | 1 | 2 | 2 | 5 | плата за содержание и ремонт жилого помещения-9.5 т.руб.местный бюджет-0.5 т.руб. | МУП"Скалинский ЖКХ. | Снижение утечек тепла через подвальные проемы и проемы чердаков |
| затраты | тыс.рублей | 2 | 4 | 4 | 10 |  | МУП"Скалинский ЖКХ. |  |
| Заделка и уплотнение оконных блоков в подъездах | количество жилых домов | 5 | 5 | 5 | 5 | плата за содержание и ремонт жилого помещения- 14.25т.руб.местный бюджет- 0.75т.руб. | МУП"Скалинский ЖКХ. | Рациональное использование энергии |
| затраты | тыс.рублей | 5 | 5 | 5 | 15 | плата за содержание и ремонт жилого помещения- 57.0т.руб.местный бюджет- 3.0т.руб. | МУП"Скалинский ЖКХ. |  |
| Модернизация трубопроводов и арматуры системы отопления | количество жилых домов | 2 | 2 | 1 | 5 | плата за содержание и ремонт жилого помещения | МУП"Скалинский ЖКХ. | Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления |
| затраты | тыс.рублей | 24 | 24 | 12 | 60 |  | МУП"Скалинский ЖКХ. |  |
| Модернизация трубопроводов иарматуры системы ХВС | количество жилых домов | 109 | 70 |  | 179 | областной бюджет-7271т.руб. местный бюджет-369т.руб. | Энергосервисная организация | Экономия потребления воды в системе ХВС.Снижение затрат на содержание системы ХВС. |
| затраты | тыс.рублей | 4652 | 2988 |  | 7640 |  |  |  |
| Утепление пола чердака | количество жилых домов |  | 2 |  | 2 | плата за содержание и ремонт жилого помещения-19т.руб.местный бюджет-1.0т.руб. | МУП"Скалинский ЖКХ" | Рациональное использование тепловой энергии |
| затраты | тыс.рублей |  | 20 |  | 20 |  |  |  |
| Утепление кровли | количество жилых домов |  |  | 3 | 3 | плата за содержание и ремонт жилого помещения-102.6т.руб.местный бюджет 5.4т.руб. | МУП"Скалинский ЖКХ" | Рациональное использование тепловой энергии |
| затраты | тыс.рублей |  |  | 108 | 108 |  |  |  |
| Заделка межпанельных и компенсационных швов в стенах зданий | количество жилых домов | 1 | 2 | 2 | 5 | плата за содержание и ремонт жилого помещения-152т.руб.местный бюджет 8т.руб. | Энергосервисная организация | Рациональное использование тепловой энергии |
| затраты | тыс.рублей | 32 | 64 | 64 | 160 |  |  |  |
| Реализация проекта стимулирования населения по установке квартирных счетчиков воды |  |  |  |  |  | муниципальный бюджет - 26.85т.руб.плата по отдельному договору-510.15т.руб. | МУП"Скалинский ЖКХ" | Экономия потребления воды в системе ХВС. |
| общий объем затрат на установку | тыс.рублей |  |  |  | 537 |  |  |  |
| объем компенсации затрат на установку | тыс.рублей |  |  |  | 26 .85 |  |  |  |
| Всего затрат по всем направлениям | тыс.рублей | 4867 | 3225 | 227 | 8856 |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства областного бюджета | тыс.рублей |  |  |  | 7271 |  |  |  |
| средства местных бюджетов | тыс.рублей |  |  |  | 429.8 |  |  |  |
| внебюджетные средства | тыс.рублей |  |  |  | 1155.2 |  |  |  |