## администрация

СКАЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КОЛЫВАНСКОГО РАЙОНА

- НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- 05.04.2013                                                                                              № 133

«Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы по модернизации  системы теплоснабжения с. Скала Колыванского района Новосибирской области»

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах  регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Приказом Минрегионразвития № 100 от 23.10.2007 «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», в целях развития систем коммунальной инфраструктуры на территории  Скалинского сельсовета Колыванского района Новосибирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной программы организации коммунального комплекса МУП «Скалинский Жилкомхоз» по модернизации системы теплоснабжения с. Скала Колыванского района Новосибирской области  на 2013 – 2015 годы» согласно Приложению 1.

2. Опубликовать настоящее Постановление и техническое задание на разработку инвестиционной  программы  в газете «Скалинский вестник».

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Скалинского сельсовета

Колыванского района Новосибирской области		                   Н.Б. Сурдина

Приложение № 1

к постановлению администрации

Скалинского сельсовета

Колыванского района

Новосибирской области

от «05»  апреля 2013 № 133

Техническое задание
на разработку инвестиционной программы

организации коммунального комплекса

МУП «Скалинский Жилкомхоз»

по модернизации системы теплоснабжения с. Скала  Колыванского района Новосибирской области на 2013-2015 годы

Техническое задание на разработку инвестиционной программы по модернизации системы теплоснабжения с. Скала Колыванского района Новосибирской области на 2013   -   2015 годы разработано на основании:

-   Градостроительного кодекса РФ;

- Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах
регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

-  приказа Минрегионразвития РФ от 10.10.2007 № 99 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

-  приказа Минрегионразвития РФ от 10.10.2007 № 100 «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса».

- Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы

1.1	Целью инвестиционной программы является повышение качества услуг в сфере теплоснабжения в соответствии с их нормативными требованиями.

1.2. Задачами инвестиционной программы являются:

- развитие централизованного теплоснабжения муниципального образования путем модернизации системы теплоснабжения, строительство новой котельной и модернизация  теплотрасс;

- повышение надежности работы системы теплоснабжения;

- улучшения качества оказываемых потребителям услуг;

- сокращение удельных затрат на оказание услуг по теплоснабжению;

- снижение мощности системы коммунального теплоснабжения;

- повышение инвестиционной привлекательности инфраструктуры системы теплоснабжения с. Скала;

- уменьшение затрат на аварийный ремонт сетей;

- повышение качества условий проживания и коммунального обслуживания (в части теплоснабжения) в с. Скала

2. Структура инвестиционной программы

Инвестиционная программа должна включать следующие разделы:

- Введение;

- Паспорт инвестиционной программы;

- Анализ существующего состояния системы теплоснабжения;

- Цели и задачи инвестиционной программы;

- План технических мероприятий и объем финансовых потребностей по реализации инвестиционной программы;

- План финансирования инвестиционной программы с указанием источников финансирования;

- Индикаторы, характеризующие выполнение мероприятий Инвестиционной программы;

- Экономический эффект от модернизации системы теплоснабжения.

3. Ожидаемые результаты при реализации инвестиционной программы

В ходе разработки инвестиционной программы необходимо рассчитать следующие нормативы-индикаторы:

1. Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугой теплоснабжения:

- показатель уровня аварийности;

- уровень потерь;

- коэффициент потерь;

- среднегодовой показатель замены сетей;

- удельный вес сетей, нуждающихся в замене.

2. Сбалансированность системы теплоснабжения:

- степень загрузки производственных мощностей;

- объем производства по приборам учета;

- объема реализации по приборам учета.

3. Эффективность деятельности:

- удельный расход топлива;

- удельный расход электроэнергии;

-трудоемкости производства (эффективности использования персонала).

4. Сроки разработки инвестиционной программы

Инвестиционная программа разрабатывается организацией коммунального комплекса в течение  шести месяцев с момента утверждения технического задания на разработку инвестиционной программы.

4.1.    Порядок и форма представления, рассмотрения и утверждения

инвестиционной программы

Орган регулирования МО проводит проверку соответствия проекта инвестиционной программы условиям технического задания и дает свое заключение по данному вопросу.

Орган регулирования МО при вынесении решения о соответствии проекта  инвестиционной программы условиям технического задания направляет проект инвестиционной программы с соответствующим пакетом документов  в органы регулирования субъектов РФ (департамент по тарифам Новосибирской области) для выдачи заключения на инвестиционную программу организации коммунального комплекса.

При выдаче органом регулирования субъектов РФ положительного заключения на инвестиционную программу, органы местного самоуправления в рамках своих полномочий направляют для   утверждения инвестиционную программу организации коммунального комплекса в МС и ЖКХ Новосибирской области.

4.2.    Мониторинг реализации инвестиционной программы

Мониторинг реализации инвестиционной программы осуществляет администрация Скалинского сельсовета Колыванского района  Новосибирской области.

- Основные мероприятия инвестиционной программы

Мероприятия по реализации Программы включают в себя реконструкцию, модернизацию объектов системы теплоснабжения с. Скала  Колыванского района Новосибирской области направленные на улучшение технических и экономических характеристик системы теплоснабжения.

| Наименование мероприятий | Ед. измерения | Объем работ | Стоимость работ. | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство автономной газовой котельной тепловой мощностью 1,5 МВт (1,29 Гкал), расположенной по адресу: РФ, Новосибирская область, Колыванский район, с. Скала, ул. Береговая, д. 27 а» | шт. | 1 | 8 420 000 | 2013 |
| Модернизация котельного оборудования в котельной Детского сада, расположенной по адресу: РФ, Новосибирская область, Колыванский район, с. Скала ул. Молодежная, д. 20 | ед | 1 | 840 000 | 2013 |
| Котельная №1, распределительные трубопроводы, Ду: 57-219 | км | 1,354 | 10832,0 | 2014 |
| Котельная Детского сада, распределительные трубопроводы, Ду: 57 | км | 0,02 | 160,0 | 2015 |
| Объем необходимых инвестиций по проектам | * | * | 20 252 000 |  |

6. Финансирование инвестиционной программы

При разработке Программы необходимо определить объем необходимой финансовой потребности ОКК на реализацию мероприятий инвестиционной программы

6.1. Объем финансирования потребностей на реализацию инвестиционной программы рекомендуется определять посредством суммирования финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия программы.

6.2. Финансовые потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы определяются по укрупненному сметному расчету.

6.3. Источниками финансирования настоящей инвестиционной программы являются:

- средства ОКК - амортизационные отчисления

- средства бюджета муниципального образования;

- средства Фонда модернизации и развития ЖКХ муниципальных образований Новосибирской области.

6.4. В инвестиционной программе необходимо привести распределение финансовых потребностей по определенным источникам финансирования, в том числе с распределение по годам и этапам реализации инвестиционной программы.

- Сроки подготовки проекта инвестиционной программы

6.1. Срок подготовки проекта инвестиционной программы

Проект инвестиционной программы должны быть подготовлены и представлены:

- ОКК на рассмотрение главе муниципального образования – в течение шести месяцев с момента утверждения в установленном порядке настоящего технического задания;

- главой муниципального образования на согласование в Департамент по тарифам Новосибирской области - в течение трех месяцев с момента передачи  ОКК;

6.2. Общий срок с момента утверждения настоящего технического задания до момента утверждения инвестиционной программы не должен превысить 12 месяцев.

7. Порядок внесения изменений в техническое задание на разработку инвестиционной программы.

7.1. Внесение изменений в утвержденное техническое задание осуществляется по инициативе главы муниципального образования или организации коммунального комплекса.

7.2. Основаниями для внесения изменений в утвержденное техническое задание могут являться следующие обстоятельства:

- принятие или внесение изменений в программу комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования;

- принятия и внесения изменений в программу социально-экономического развития муниципального образования и иные программы, влияющие на изменение условий технического задания;

- объективные изменения условий деятельности организации коммунального комплекса, влияющие на стоимость оказываемых ею услуг;

- внесение дополнительных и (или) исключение принятых при утверждении технического задания подключаемых к системе коммунальной инфраструктуры строящихся (реконструируемых) объектов, а также перечня земельных участков, обеспечиваемых инженерной инфраструктурой.

7.3. Внесение изменений в техническое задание может производиться нее чаще одного раз в год.