СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
СКАЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КОЛЫВАНСКОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

(четвертый созыв)

РЕШЕНИЕ № 82

тринадцатой сессии

от  25.02.2011 г.							                        с.Скала

Об инвестиционной программе по модернизации

системы водоснабжения в с.Скала

Скалинского сельсовета Колыванского района

НСО (МУП Скалинский Жилкомхоз») на 2011 – 2013 годы.

Рассмотрев и обсудив инвестиционную программу по модернизации системы водоснабжения в с.Скала Скалинского сельсовета Колыванского района НСО (МУП «Скалинский Жилкомхоз») на 2011–2013 годы, согласно заключения экспертизы Департамента по тарифам Новосибирской области о соответствии требованиям Федерального закона от 30.12.2004 г. №210–ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» проекта «Инвестиционной программы по модернизации системы водоснабжения в с.Скала Скалинского сельсовета Колыванского района НСО (МУП «Скалинский Жилкомхоз») на 2011 – 2013 годы»,

Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить инвестиционную программу по модернизации системы водоснабжения в с.Скала Скалинского сельсовета Колыванского района НСО (МУП «Скалинский Жилкомхоз») на 2011–2013 годы, согласно приложению.

2. Опубликовать данное решение в газете «Скалинский вестник».

- Решение вступает в силу после опубликования.

- Контроль за исполнением возложить на постоянную комиссию по ЖКХ, аграрным вопросам и природопользования.

Глава Скалинского сельсовета                                                          Н.Б. Сурдина

Утверждена

решением 13 сессии

Совета депутатов Скалинского сельсовета от 25.02.2011 г. № 82

Инвестиционная программа

по  модернизации системы водоснабжения

в с. Скала

Скалинского сельсовета

Колыванского района НСО

(МУП «Скалинский Жилкомхоз»)

на 2011 – 2013 годы.

с.Скала

2011 г.

Содержание:

Паспорт инвестиционной программы	6

1.	Сведения о Заказчике Инвестиционной программы	8

2.	Анализ существующего состояния системы водоснабжения	8

Анализ состояния системы водоснабжения МУП «Скалинский Жилкомхоз»	11

3.	Общее краткое описание проектов Инвестиционной программы	12

4. План мероприятий по повышению эффективности деятельности

МУП «Скалинский Жилкомхоз»

Колыванского района Новосибирской области в сфере водоснабжения	16

5. Форма собственности на вложенные инвестиции	16

6. Стоимость и источники финансирования проектов	16

Нормативно-правовые акты	19

Общество с ограниченной ответственностью «Консалтинговый Правовой Центр» разработало Инвестиционную программу по модернизации сооружений водопровода в с. Скала муниципального образования (далее по тексту МО) Скалинского сельсовета Колыванского района Новосибирской области  на 2010-2012 годы.

Работа  проведена в соответствии с Жилищным Кодексом РФ от 29.12.2004 № 188-ФЗ (принят ГД ФС РФ 22.12.2004г.), с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Приказами Минрегионразвития № 99 и № 100 от 10.10.2007

В соответствии со ст. 5 п.2.  Федерального закона от 30 декабря 2004 г.  N210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» органы местного самоуправления, осуществляющие полномочия в области регулирования тарифов и надбавок организаций коммунального комплекса,  утверждают технические задания по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по модернизации систем коммунальной инфраструктуры, а также рассматривают проекты инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по модернизации систем коммунальной инфраструктуры.

Техническое задание разрабатывается на основании:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 03.01.2005, N 1 (часть I), ст. 16; 25.07.2005, N 30 (ч. II), ст. 3128; 02.01.2006, N 1, ст. 10; 02.01.2006, N 1, ст. 21; 05.06.2006, N 23, ст. 2380; 31.07.2006, N 31 (I ч.), ст. 3442; 11.12.2006, N 50, ст. 5279; 25.12.2006, N 52 (I ч.), ст. 5498; 01.01.2007, N 1 (I ч.), ст. 21; 21.05.2007, N 21, ст. 2455; 30.07.2007, N 31, ст. 4012).

- Федерального закона от 30 декабря 2004 г.  N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" (Собрание законодательства Российской Федерации, 03.01.2005, N 1 (часть I), ст. 36; 26.12.2005, N 52 (I ч.), ст. 5597; 01.01.2007, N 1 (I ч.), ст. 21);

- программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, разрабатываемой в соответствие с документами территориального планирования муниципальных образований и утверждаемой представительным органом муниципального образования (далее - программа комплексного развития);

- иных муниципальных правовых актов муниципального образования, определяющих порядок и условия разработки технического задания (при наличии таковых).

В соответствии с п. 1 и 2 статьи  10 Федерального Закона № 210-ФЗ:

- обеспечение финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы организации коммунального комплекса осуществляется за счет средств, поступающих от реализации товаров (оказания услуг) указанных организаций, в части установленных надбавок к ценам (тарифам) для потребителей данного муниципального образования (части территории этого муниципального образования), а также за счет платы за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения.

-выбор способов обеспечения финансовых потребностей организации коммунального комплекса, необходимых для реализации ее инвестиционной программы, осуществляется представительным органом муниципального образования исходя из:

1) оценки доступности для потребителей товаров и услуг организации коммунального комплекса;

2) оценки результатов реализации инвестиционной программы организации коммунального комплекса:

- для населения муниципального образования;

- для потребителей отдельных видов товаров и услуг организации коммунального комплекса на всей территории муниципального образования (части территории этого муниципального образования);

- для лиц, осуществляющих строительство и (или) реконструкцию зданий, строений, сооружений, иных объектов;

3) установленных предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги с учетом соотношения платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги.

В соответствии с п.46  Методическими рекомендациями  по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденных Приказом № 99 Минрегионразвития РФ от 23.10.2007 г,, при вынесении органом регулирования МО решения о недоступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса, он вправе подготовить предложения по частичному обеспечению финансовых потребностей организации коммунального комплекса за счет средств бюджета муниципального образования и направить данное предложение в соответствующий орган местного самоуправления. В случае наличия возможности обеспечения финансовых потребностей за счет средств местного бюджета органу регулирования рекомендуется проводить перерасчет надбавок к тарифам и тарифов на подключение и повторно проводить оценку доступности.

В соответствии со ст.13 и 14 ФЗ № 210-ФЗ, финансирование инвестиционных программ организаций коммунального комплекса - производителей товаров и услуг, необходимых для реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, осуществляется посредством установления регулируемых надбавок к ценам (тарифам) для потребителей, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на подключение.

Инвестиционная программа с включенными в нее мероприятиями по увеличению мощности и (или) пропускной способности сети инженерно-технического обеспечения содержит расчеты тарифов на подключение. В соответствии с п.13. Основ ценообразования в сфере деятельности организаций коммунального комплекса, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 14.07.2008 г №520, тарифы на подключение устанавливаются из расчета платы за единицу нагрузки ресурса, потребляемого объектом капитального строительства - 1 куб. метр холодной воды в час присоединенной мощности,

Размер платы за подключение определяется как произведение заявленной нагрузки строящегося или построенного объекта (увеличения потребляемой нагрузки - для реконструируемого объекта) и тарифа на подключение. В случае отсутствия на дату обращения заказчика утвержденных в установленном порядке тарифов на подключение заключение договора о подключении откладывается до момента установления указанных тарифов.

При невозможности обеспечения финансовых потребностей организации коммунального комплекса за счет средств бюджета муниципального образования орган регулирования вправе подготовить предложения по изменению технического задания, на основании которого разрабатывается инвестиционная программа организации коммунального комплекса, и направить данное предложение главе муниципального образования (в представительный орган муниципального образования - в случае отсутствия программы комплексного развития).

Утверждение инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по модернизации систем коммунальной инфраструктуры и установка надбавки к ценам (тарифам) для потребителей в соответствии  со ст. 5 Федерального Закона № 210-ФЗ  также осуществляется представительным органом муниципального образования.

При утверждении инвестиционных программ органы местного самоуправления заключают с организациями коммунального комплекса договоры в целях развития систем коммунальной инфраструктуры, определяющие условия выполнения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса и осуществляют мониторинг выполнения инвестиционных программ.

Для более эффективного использования бюджетных средств, в целях создания благоприятных условий для реконструкции и модернизации инженерных коммуникаций и объектов жизнеобеспечения в сельских районах Новосибирской области, формирования эффективных механизмов управления жилищным фондом, внедрения ресурсосберегающих технологий в Новосибирской области постановлением администрации Новосибирской области от 28.09.2009 № 351-па образован Фонд модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области (далее по тексту Фонд модернизации).

Средства фонда направляются на компенсацию части затрат хозяйствующих субъектов и органов местного самоуправления на строительство, реконструкцию и модернизацию инженерных коммуникаций и объектов жизнеобеспечения; предоставление финансовых гарантий при кредитовании банками субъектов жилищно-коммунального хозяйства, реализующих проекты развития жилищно-коммунального хозяйства; на субсидирование части процентной ставки по банковским кредитам, полученным субъектами жилищно-коммунального хозяйства; внедрение прогрессивных технологий, энергосбережения и другие цели в соответствии с уставом фонда.

Одними из условий предоставления Фондом финансовой поддержки муниципальным районам являются: наличие Программы модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных районов, инвестиционных программ модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных районов, тарифов и надбавок для их реализации при выделении средств бюджетов муниципальных образований на долевое финансирование мероприятий инвестиционной Программы.

- Паспорт инвестиционной программы

| 1. | Наименование программы | Инвестиционная программа модернизации сооружений водопровода в с. Скала Скалинского сельсовета Колыванского района Новосибирской области (МУП «Скалинский Жилкомхоз») на 2011–2013 годы |
| --- | --- | --- |
| 2. | Основание для разработки программы | Техническое задание на разработку Инвестиционной программы модернизации сооружений водопровода в с. Скала Скалинского сельсовета Колыванского района Новосибирской области (МУП «Скалинский Жилкомхоз») на 2010–2013 годы, утвержденное 42 - й сессией Совета депутатов Скалинского сельсовета от 06.04.2009 |
| 3. | Заказчик Программы | Администрация Скалинского сельсовета Колыванского района Новосибирской области. |
| 4. | Разработчик Программы | ООО «КПЦ» |
| 5. | Цели Программы | Целью инвестиционной программы развития системы водоснабжения Скалинского сельсовета на 2011-2013 годы являются: - модернизация оборудования водозаборных объектов поселений; - обеспечение стабильного обслуживания населения и организаций с. Скала Скалинского сельсовета услугами водоснабжения; - повышение качества оказываемых потребителям услуг водоснабжения |
| 6. | Основные задачи Программы и индикаторы их характеризующие | - Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугой водоснабжения: - снизить показатель уровня аварийности с 1,1 случаев до 0,6 на 1 км; - снизить перебои в снабжении потребителей с 0,9 до 0,5 ч в сутки в среднем за год; - увеличить время предоставления услуги с 23,0 до 23,5 ч в сутки; - увеличить показатель доли замены сетей с 0,0% до 50,8%; - снизить удельный вес сетей, нуждающихся в замене с 64,6% до 13,8%; - снизить показатель износа системы водоснабжения с 60,3% до 12,1%; - снизить показатель износа сетей водоснабжения с 32,9% до 6,1%. 2. Сбалансированность системы водоснабжения: - увеличить уровень загрузки производственных мощностей – 6,6% до 8,1%; - увеличить долю объема реализации, где расчеты ведутся по приборам учета с 2,7% до 5,0%. 4. Эффективность деятельности: - снизить показатель энергоемкости производства с 0,7 кВт/ч на куб. м до 0,5 кВт/ч на куб. м. |
| 7. | Срок реализации Программы | 2011 – 2013 гг. |
| 8. | Перечень основных мероприятий Программы | Основные мероприятия Программы, в зависимости от экономической и технологической эффективности, предусматривают: - Модернизация водопроводных сетей по ул. Молодежная, Весенняя; п.м.; 1680. - Модернизация водопроводных сетей по ул. 60 лет СССР, 40 лет Победы; п.м.; 2907. - Реконструкция водозаборных сооружений в с. Скала (установка павильонов, сооружений для очистки воды); шт; 3. |
| 9. | Исполнители Программы | МУП «Скалинский Жилкомхоз» |
| 10. | Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Инвестиционной программы составляет 7 664,43 тыс. руб., в т.ч. по источникам финансирования: - прочие средства (Фонд модернизации ЖКХ) – 4 226,79 тыс. руб.; - ФЦП «Развитие села» - 2 700, 00 тыс. руб.; - средства бюджета МО – 595,45 тыс. руб.; - собственные средства предприятия (амортизационный фонд) – 76,80 тыс. руб.; - прочие собственные средства предприятия – 65,39 тыс. руб. |
| 11. | Мониторинг реализации Программы | Мониторинг осуществляет администрация Скалинского сельсовета |
| 12. | Экономическая эффективность Программы | В результате реализации мероприятий Инвестиционной программы предполагается сокращение расходов на 66,9 тыс. руб. в год (в ценах 2010 года): - за счет сокращения расхода электроэнергии – 14,9 тыс. руб. в год; - за счет сокращения затрат на устранение аварий – 52,0 тыс. руб. в год. |

- Сведения о Заказчике Инвестиционной программы

Заказчиком Инвестиционной программы по модернизации коммунальной инфраструктуры является администрация Скалинского сельсовета Колыванского района Новосибирской области для МУП «Скалинский Жилкомхоз».

- Анализ существующего состояния системы водоснабжения

МУП «Скалинский Жилкомхоз» предоставляет услуги по водоснабжению населению, бюджетным и прочим организациям по двум населенным пунктам Скалинского сельсовета – с. Скала и д. Амба, населением общей численностью – 2 461 чел.

Система водоснабжения состоит из 7-ми артезианских скважин, 4-х водонапорных башен и водопроводных сетей общей протяженностью – 6,5 км. Вода поднимается глубинными насосами, поступает в водонапорные башни, затем самотеком в водопровод.

Характеристика и технологический цикл работы скважин

Таблица 2.1

| Объект, год ввода в эксплуатацию | Марка насоса | Мощность (квт) | Режим работы | Период в работе | Балансовая стоимость, руб. | Остаточная стоимость, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Скала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Скважина ул. Береговая 1978г | ЭЦВ-6-10-80 | 6,0 | 24 | 32 года | 479 286,0 | 11 993,0 |  |  |  |  |
| Скважина № 1ул. Новая 1986 | ЭЦВ-6-10-80 | 6,0 | 24 | 24 года | 203 688,0 | 30 583,0 |  |  |  |  |
| Скважина №2 ул. Новая 1987 | ЭЦВ-6-10-80 | 6,0 | 24 | 23года | 46 379,0 | 7 297,0 |  |  |  |  |
| Скважина ул. Нефтяников 1991 | ЭЦВ-6-10-80 | 6,0 | 24 | 19 лет | 61 893,0 | 0 |  |  |  |  |
| д. Амба |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Скважина Школа1970 | ЭЦВ-6-10-80 | 6,0 | 24 | 40 лет | 11 802,0 | 0 |  |  |  |  |
| Скважина для населения 1980 | ЭЦВ-6-10-80 | 6,0 | 0 | 30 лет | 10 197,0 | 0 |  |  |  |  |
| Скважина ул. Молодежная 1988 | ЭЦВ-6-10-80 | 6,0 | 24 | 22 лет | в аренде |  |  |  |  |  |
| Итого: | * | * | * | * | 813 245,0 | 49 873,0 |  |  |  |  |

Сооружения для хранения и запаса воды

Таблица 2.2.

| Объект | Наличие прибора учета | Год ввода в эксплуатацию | Балансовая стоимость, руб. | Остаточная стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| С. Скала |  |  |  |  |
| Башня БР-25 ул. Береговая | нет | 1982 | 4 625,0 | 0,0 |
| Башня БР-25 ул Новая | нет | 1984 | 340,0 | 0,0 |
| Башня БР-15 ул. Новая | нет | 1981 | 14 541,0 | 0,0 |
| Башня водонапорная 10м³ | нет | 1992 | 0,0 | 0,0 |
| Итого: | * | * | 19 506,0 | 0,0 |

Водопроводные сети

Таблица 2.3

| Объект | Год ввода в эксплуатацию | Протяженность, км | Балансовая стоимость, руб. | Остаточная стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Скала |  |  |  |  |
| Водопровод ул. Береговая | 1978 | 1,5 | 131 331,0 | 0,0 |
| Водопровод ул. Новая | 1999 | 0,5 | 150 000,0 | 110 594,0 |
| Водопровод ул. Новая | 2007 | 0,4 | 534 400,0 | 527 986,0 |
| Водопровод ул. Нефтянников | 1992 | 0,7 | 146 341,0 | 0,0 |
| Водопровод ул.40 лет Победы | 2004 | 0,2 | 64 400,0 | 50 221,0 |
| Водопровод ул. Молодежная, Весенняя | 1978 | 1,7 | 0 0 |  |
| Водопровод ул.60 лет СССР, 40 лет Победы | 1978 | 2,9 | 0 0 |  |
| Итого | * | 7,9 | 1 026 472,0 | 688 801,0 |

Водоочистного оборудования в системе водоснабжения  нет, вода не соответствует нормам по санитарно-химическим показателям в связи с превышением ПДК железа, марганца и мутности, что является одной из проблем, решение которой заложено в техническое задание по модернизации системы водоснабжения Скалинского сельсовета.

Второй существенной проблемой является состояние водопроводных сетей. Из 6,5 км водовода сети протяженностью 4,2 км находятся в ветхом состоянии и требуют замены.

Количество аварий за 2007г. (8 порывов сетей, заменено 6 глубинных насосов), 2008г. (6 порывов сетей, заменено 7 глубинных насосов) и 2009г. (7 аварий, замена 5 глубинных насосов).

Отсутствие системы точного учета подачи воды в сети и приема у потребителей определить фактический объем потерь воды в сетях не представляется возможным. Расчетный объем потерь воды в сетях МУП «Скалинский Жилкомхоз» за 2009 год составил 3,3 тыс. куб. м или 8,1% от поданной воды в сеть.

Замена изношенных сетей будет способствовать сокращению затрат на электроэнергию не менее, чем на 15%.

Программа снижения аварий является приоритетной для жилищно -коммунального комплекса Скалинского сельсовета.

Инвестиционная программа модернизации сооружений водопровода в с. Скала Скалинского сельсовета Колыванского района направлена на осуществление необходимых мероприятий по реконструкции (обновлению) системы централизованного водоснабжения в части перекладки бесхозяйных сетей, для качественного обеспечения водой обслуживаемого жилого, социального и производственных фондов, расположенных на территории муниципального образования.

Инвестиционная программа предусматривает финансирование за счет средств МУП «Скалинский Жилкомхоз», а также бюджетных средств МО и инвестиционных вложений из прочих источников (Фонд модернизации ЖКХ).

Производственная программа

МУП «Скалинский Жилкомхоз» Скалинского сельсовета  за 2007-2009 годы и на период действия Инвестиционной программы (2011-2013 годы)

Таблица 2.4

| Показатели | Ед. изм. | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поднято воды | тыс.куб.м. | 40,8 | 40,4 | 40,6 | 43,0 | 43,0 | 49,4 | 49,4 |
| Пропущено через очистные сооружения | тыс.куб.м. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21,1**** | 21,1 |
| Расход на собственные нужды | тыс.куб.м. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0* | 2,0 |
| Получено воды со стороны | тыс.куб.м. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 |
| Подано воды в сеть | тыс.куб.м. | 40,8 | 40,4 | 40,6 | 43,0 | 43,0 | 47,4** | 47,4 |
| Потери воды в сетях | тыс.куб.м. | 3,7 | 3,3 | 3,3 | 3,5 | 3,5 | 7,9 | 7,9 |
| Реализовано воды | тыс.куб.м. | 37,1 | 37,1 | 37,3 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 |
| - население | тыс.куб.м. | 30,9 | 30,9 | 31,1 | 29,4 | 29,4 | 29,4 | 29,4 |
| - прочие потребители | тыс.куб.м. | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 |

* Расход воды на собственные нужды экспертами принят в размере 5% от объема реализации, как величина, не превышающая значение норматива-индикатора (5-6% от объема реализации).

**Объем поданной воды в сеть = 39,5 тыс. куб. м (объем реализации) *1,2 (20% неучтенные расходы воды) = 47,4 тыс. куб. м.

*** Объем производства = 47,4 тыс. куб. м (объем поданной воды в сеть)+ 2,0 тыс. куб. м (расход воды на собственные нужды) = 49,4 тыс. куб. м.

- Анализ состояния системы водоснабжения МУП «Скалинский Жилкомхоз»

Таблица 2.5

| № п/п |  | Показатели мониторинга | 2007 | 2008 | 2009 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугой водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры, ед. км |  | 1,2 | 0,9 | 1,1 | 7 аварий/6,5 км |
| 1.2 | Перебои в снабжении потребителей, часов в сутки |  | * | * | 0,9 | 336ч в год/365 |
| 1.3 | Количество часов предоставления услуг за отчетный период, часов в сутки |  | * | * | 23,0 | 8424ч/365 дн |
| 1.4 | Уровень потерь, % |  | 9,1 | 8,2 | 8,1 | 3,3 тыс. куб.м (потери)/40,6 тыс. куб.м (объем воды, поданной в сеть) |
| 1.5 | Коэффициент потерь, куб.м/км |  | 57 | 51 | 51 | 3,3 тыс. куб.м (потери)/6,5 км сетей |
| 1.6 | Коэффициент соотношения фактических потерь с нормативными, ед. |  | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 8,1%/20% |
| 1.7 | Доля замены сетей, % |  | 0 | 0 | 0 | * |
| 1.8 | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, % |  | * | * | 64,6 | 4,2 км сетей нуждаются в замене/6,5 км |
| 1.9 | Доля замены насосов, % |  | 85,7 | 100,0 | 71,4 | 5 насосов (заменено)/7 насосов (всего) |
| 1.10 | Износ системы водоснабжения, всего,% |  | * | * | 60,3 | 1 120,5 тыс. руб. (сумма начисленного износа)/ 1 859,2 тыс. руб. (балансовая стоимость основных фондов водоснабжения |
| 1.11 | Износ сетей водоснабжения, % |  | * | * | 32,9 | 337,7 тыс. руб. (сумма начисленного износа)/ 1 026,5 тыс. руб. (балансовая стоимость основных фондов водоснабжения |
| 2. | Сбалансированность системы водоснабжения |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Уровень загрузки производственных мощностей, % |  | * | * | 6,6 | 40,6 тыс. куб. м (объем поднятой воды)/ 613,2 тыс. куб.м (установленная мощность водопровода = 70 куб.ч*24ч*365 дн.) |
| 2.2 | Обеспеченность потребления услуги приборами учета, % |  | * | * | 2,7% | 1,0 тыс. куб.м (объем реализации по приборам учета)/37,3 тыс. куб.м (объем реализации) |
| 3 | Доступность товаров и услуг для потребителей |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре, % |  | * | * | 52,0 | 1,3 тыс. чел (потребители услуги)./2,5 тыс. чел. (численность проживающих в с. Скала и д. Амба) |
| 3.2 | Индекс нового строительства, ед. |  | 0 | 0 | 0 | * |
| 3.3 | Удельное водопотребление, куб.м/чел. в месяц |  | * | * | 2,0 | 31,1 тыс. куб.м воды (объем реализации населению)/1,3 тыс. чел. (потребители, население)/12 |
| 3.4 | Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе, % |  | * | * | 0,6 | 2,0 куб.м /чел.*21,65 руб./7200 руб. (среднемесячный доход в расчете на 1 человека |
| 4. | Эффективность деятельности |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Рентабельность деятельности, % |  | * | * | 3,3% | Расчетный – 22,5 тыс. руб. (прибыль)/674,9 тыс. руб. (доходы) |
| 4.2 | Уровень сбора платежей, % |  | * | * | 92 | * |
| 4.3 | Эффективность использования энергии (энергоемкость производства), кВтч/куб.м |  | 0,9 | 1,2 | 0,7 | 30,4 тыс. кВт ч/40,6 тыс. куб. м |

Основными проблемами водоснабжения являются:

- низкий показатель водопотребления населением обусловлен низким уровнем благоустройства домов в поселениях, приводит к низкой степени загруженности производственных мощностей;

- высокий показатель расхода электроэнергии для оказания услуги;

- отсутствие приборов учета не позволяют наладить расчеты с потребителями в полном объеме.

Предприятие не имеет возможности проводить планово-предупредительные ремонтные работы из-за необходимости ликвидации часто возникающих аварийных ситуаций на водопроводных сетях и сооружениях.  Во избежание в дальнейшем возникновения аварий, улучшения качества реализуемой воды и увеличения срока службы сетей и оборудования  необходимо реализовать мероприятия, предусмотренные техническим заданием инвестиционной программы.

- Общее краткое описание проектов Инвестиционной программы

Под инвестиционным проектом понимается обоснование экономической целесообразности, объема и сроков капитальных вложений, включая проектно-сметную документацию, разработанную в соответствии с законодательством РФ и утвержденными в установленном порядке стандартами (нормативами и правилами), а также описание практических действий по осуществлению инвестиций путем подготовки бизнес-плана.

Мероприятия Инвестиционной программы модернизации сооружений водопровода в с. Скала Скалинского сельсовета  на 2011 - 2013 годы  (МУП «Скалинский Жилкомхоз»),  утвержденное 42-й сессией Совета депутатов Скалинского сельсовета от 06.04.2009 г.

Таблица 3.1

| №/№ | Наименование мероприятий | Ед. измерения | Объем работ | Стоимость работ, тыс. руб. | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Модернизация водопроводных сетей по ул. Молодежная, Весенняя | п. м. | 1 630 | 1 247,65 | 2011 г |
| 2. | Модернизация водопроводных сетей по ул. Весенняя | п.м. | 50 | 49,91 | 2012г. |
| 3. | Модернизация водопроводных сетей по ул. 60 лет СССР, 40 лет Победы | п. м. | 2 857 | 2 587,22 | 2011 г |
| 4. | Модернизация водопроводных сетей по ул. 60 лет СССР | п.м. | 50 | 66,68 | 2013г. |
| 5. | Реконструкция водозаборных сооружений в с. Скала (установка павильонов, сооружений по очистке воды) | шт. | 3 | 3712,97 | 2011 гг |
|  | Всего по водоснабжению |  |  | 7 664,43 | 2011-2013 |

Инвестиционный проект №1

Наименование проекта:

Строительство (замена) водопроводных сетей по ул. Молодежная, Весенняя, и по ул. 60 лет СССР, 40 лет Победы, с заменой трубопровода на трубы из полиэтилена общей протяженностью 3 290 п.м. с установкой пожарных  гидрантов и водонапорных колонок

Основные технико-экономические характеристики:

1. Замена трубопровода на трубы из полиэтилена

- Трубы и фитинги полиэтиленовые напорные из ПЭ- Ø 50,78,100мм

- Задвижки чугунные - Ø 50,78,100мм

- Толщина стенки трубы –8,1 мм

- Давление – до 12,5 атм

- Устойчивость от коррозий – скорость коррозии не более 0,2 мм в год

- Низкое микробиальное обрастание

- Максимальное рабочее давление – до 1,2 МПа (12кгс/см)

- Гост Р 18599-2001

- Срок службы не менее 50 лет

2. Установка пожарных гидрантов  Гидранты сертифицированные по ГОСТ 8220

Технические характеристики:

| o Условное давление, кгс/см | 10 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| o Условный проход, мм | 125 |  |  |
| o Число оборотов штанги до полного открытия | 12-15 |  |  |
| o Ход клапана гидранта, мм | 24-30 |  |  |
| o Высота гидранта, мм (с интервалом ч/з 250 мм) | 2500 |  |  |
| o Масса гидранта (при высоте 750 мм), кг | 70 |  |  |
| (с увеличением массы на каждые 100 мм длины) | не более 5 кг |  |  |
| o Люфт клапана в собранном гидранте, мм | не более 0,5 |  |  |

Сметная стоимость проекта			3 951,46 тыс. руб.

Инвестиционный проект №2

Наименование проекта:

Реконструкция водозаборных сооружений в с. Скала (устройство павильонов, в которых будут установлены установка для очистки воды  - удаление железа, марганца и т.д., установку частотного регулятора давления)

Основные технико-экономические характеристики:

Cамопромывающаяся, безнапорная установка для очистки воды (комплектация: аэродегазатор и самопромывающийся фильтр, с плавающей фильтрующей загрузкой)

Применяется для очистки артезианской воды: если имеется: малая (до 10 мг/л, средняя (до 30 мг/л) или очень высокая (до 75 мг/л) концентрация железа, а также: цветность, мутность, сероводород, радон, двуокись углерода, метан, аммиак, неприятный запах, низкие значения рН и температура воды, «вторичное» загрязнение фильтрата из-за интенсивной коррозии стальных труб, разрушение бетона, т.п.

Сметная стоимость проекта			3 712, 97 тыс. руб.

В ходе выполнения мероприятий, определенных Инвестиционной программой, должны быть достигнуты следующие результаты:

Таблица 3.3

| № п/п | Показатели мониторинга |  |  | 2009 |  | После выполнения мероприятий Инвестиционной программы |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугой водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры, ед. км | 1,1 |  | 0,6 |  | (3,2км) – 1,1 аварий; 3,3-0,1; в среднем 0,6 аварии на 1 км сети |  |
| 1.2 |  | Перебои в снабжении потребителей, часов в сутки | 0,9 |  | 0,5 |  | 183ч в год/365 |  |
| 1.3 |  | Количество часов предоставления услуг за отчетный период, часов в сутки | 23,0 |  | 23,5 |  | 8577ч/365 |  |
| 1.4 |  | Повысить долю замены сетей, % | 0,0 |  | 50,8 |  | 3,3 км (модернизировано водопроводных сетей)/6,5км |  |
| 1.5 |  | Снизить удельный вес сетей, нуждающихся в замене, % | 64,6 |  | 13,8 |  | (4,2 км сетей нуждаются в замене-3,3 км)/6,5 км |  |
| 1.6 |  | Снизить износ системы водоснабжения, всего, % | 60,3 |  | 12,1 |  | 1 120,5 тыс. руб. (сумма начисленного износа)/(1 859,2 тыс. руб. (балансовая стоимость основных фондов водоснабжения+7 425,73 тыс. руб. (стоимость вновь введенных объектов)) |  |
| 1.7 |  | Снизить износ сетей водоснабжения, % | 32,9 |  | 6,1 |  | 337,7 тыс. руб. (сумма начисленного износа)/ (1 026,5 тыс. руб. (балансовая стоимость основных фондов водоснабжения + 4 505,44 тыс. руб. (стоимость новых сетей)) |  |
| 2. |  | Сбалансированность системы водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Увеличить уровень загрузки производственных мощностей, % | 6,6 |  | 8,1 |  | 49,4 тыс. куб. м (объем поднятой воды)/ 613,2тыс. куб.м (установленная мощность водопровода |  |
| 2.2 |  | Увеличить обеспеченность потребления услуги приборами учета, % | 2,7 |  | 5,0 |  | * |  |
| 3 |  | Эффективность деятельности |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Уровень сбора платежей, % | 92,0 |  | 95,0 |  |  |  |
| 3.2 |  | Эффективность использования электроэнергии (энергоемкость производства), кВтч/куб.м | 0,7 |  | 0,5 |  | За счет снижения уровня аварий на сетях, установке автоматики на одной из скважин, проведение мероприятий по энергосбережению позволит уменьшить расход электроэнергии на 4,6 тыс. кВтч (30,4 тыс.кВт ч - 4,6 тыс. кВт ч)/49,4 тыс. куб.м |  |

- 4. План мероприятий по повышению эффективности деятельности

- МУП «Скалинский Жилкомхоз»

- Колыванского района Новосибирской области

- в сфере водоснабжения

Модернизация магистральных водосетей, а так же реконструкция водозаборных сооружений Скалинского сельсовета, позволит обеспечить потребителей услугами по водоснабжению высокого качества, а также сократить затраты по аварийно-восстановительным работам на водопроводных сетях поселения, а также расходы на ежегодые замены глубинных насосов.

Таблица 4.1

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Ожидаемый эффект |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателя | тыс. руб. |
| 1 | Установка частотного регулятора давления на трех скважинах в с. Скала | 2012 | 900,0 | электроэнергия | 9,9 (4,6 тыс. кВтч*2,15 руб./кВтч) |
| 2 | Установка энергосберегающих осветительных приборов | 2011-2012 | 1,0 | электроэнергия | 5,0 |
| 3 | Замена аварийных участков сетей | 2011 | 4 505,4 | затраты на устранение аварий | 52,0 |
|  | Итого: | * | * | * | 66,9 |

- 5. Форма собственности на вложенные инвестиции

Все инвестиционные объекты по завершению строительно-монтажных работ оформляются в собственность МО Скалинского сельсовета, с последующей передачей на обслуживание МУП «Скалинский Жилкомхоз».

- 6. Стоимость и источники финансирования проектов

Стоимость рассматриваемых проектов определена с использованием локальных смет и представлена в техническом задании на разработку Инвестиционной программы.

Финансирование мероприятий программы предполагается осуществлять в соответствии с Федеральной подпрограммой «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации», а также областными целевыми программами Новосибирской области по мероприятиям модернизации систем водоснабжения, которыми предусматривается консолидация как средств бюджетов всех уровней, средств Фонда модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области, средств предприятий ЖКХ.

При реализации данной инвестиционной программы предполагается, что из средств соответствующих бюджетов будет профинансировано доля всех расходов по предлагаемым проектам в следующих размерах:

- Собственные средства организации

  - Источник финансирования «Прибыль, направляемая на инвестиции» отсутствует, так как при формировании тарифа на 2011 год органом регулирования не определена сумма прибыли, которая должна быть направлена на выполнение указанных мероприятий.

  - Инвестиционная составляющая «Амортизационный фонд» в составе тарифа на 2011 год – 25,6 тыс. руб. Планируется, что  на выполнение мероприятий Инвестиционной программы из средств амортизационного фонда ежегодно будет направлена указанная сумма.

1.3 Финансовые средства, полученные организацией от применения установленной «Надбавки к тарифу» - не планируются.

1.4  Тариф на подключение к сетям водоснабжения – отсутствует в связи с тем, что  МУП «Скалинский Жилкомхоз» технические задания на подключение к системе водоснабжения не выдавало.

  - Прочие собственные средства, планируется, что аварийные участки сетей в 2012 и 2013 годах будут реконструированы за счет прочих собственных средств предприятия.

- Привлеченные средства - не планируются.

- Заемные средства кредитных организаций - не планируются.

- Бюджетные средства:

  - Федеральный бюджет – планируется, что 30,0% средств необходимых для выполнения мероприятий в 2011 году будет профинансировано из ФЦП «Развитие села».

  - Бюджет субъекта РФ

- Бюджет муниципального образования – рассчитана как величина, покрывающая разницу между необходимым объемом средств и средств, которые будут инвестированы предприятием (амортизационный фонд) и прочих средств.

- Средства внебюджетных фондов – не планируются.

- Прочие средства (Средства Фонда модернизации ЖКХ) –  2011 году принято в объеме 80,0% от необходимой суммы капитальных вложений, от суммы мероприятий, уменьшенных на средства, планируемые из ФЦП «Развитие села» и прочих средств.

Генеральный директор ООО «КПЦ»	Федотова Т.Л.

Инвестиционный проект по повышению качества товаров и услуг МУП «Скалинский Жилкомхоз» Колыванского района Новосибирской области

Таблица 6.1

| № п/п | Наименование мероприятий /адрес объекта | Ед. изм. | Цели и задачи мероприятия | Объемные показатели | Реализация мероприятий по годам |  |  | Финансирование потребности всего, тыс. руб. | Реализация мероприятий по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 |  | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1 | Модернизация водопроводных сетей по ул. Молодежная, Весенняя, с. Скала | п.м. | обеспечение технически надежной работы системы водоснабжения | 1300 | 1250 | 50 | 0 | 1 297,56 | 1 247,65 | 49,91 | 0,00 |
| 2 | Модернизация водопроводных сетей по ул. 60 лет СССР, 40 лет Победы, с. Скала | п.м. |  | 1990 | 1940 | * | 50 | 2 653,90 | 2 587,22 | 0,00 | 66,68 |
| 3 | Реконструкция водозаборных сооружений в с. Скала | шт. |  | 3 | 3 | * | * | 3 712,97 | 3 712,97 | 0,00 | 0,00 |
| Всего инвестиций за период, в т.ч. |  | * | * | * | * | * | * | 7 664,43 | 7 547,84 | 49,91 | 66,68 |
| Собственные средства, из них: |  | * | * | * | * | * | * | 142,19 | 25,60 | 49,91 | 66,68 |
| - прибыль, направляемая на инвестиции |  | * | * | * | * | * | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - амортизация |  | * | * | * | * | * | * | 76,80 | 25,60 | 25,60 | 25,60 |
| - прочие собственные источники |  | * | * | * | * | * | * | 65,39 | 0,00 | 24,31 | 41,08 |
| из них: | надбавка к тарифу | * | * | * | * | * | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | плата за подключение | * | * | * | * | * | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Привлеченные средства |  | * | * | * | * | * | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Заемные средства кредитных организаций |  | * | * | * | * | * | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджетные средства, из них: |  | * | * | * | * | * | * | 3295,45 | 3295,45 | 0,00 | 0,00 |
| - Федеральный бюджет |  | * | * | * | * | * | * | 2264,35 | 2264,35 | 0,00 | 0,00 |
| - бюджет объекта РФ; |  | * | * | * | * | * | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - бюджет муниципального образования; |  | * | * | * | * | * | * | 1031,10 | 1031,10 | 0,00 | 0,00 |
| Средства внебюджетных фондов |  | * | * | * | * | * | * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие средства |  | * | * | * | * | * | * | 4226,79 | 4226,79 | 0,00 | 0,00 |

- Нормативно-правовые акты

Приложение 1

| № п\п | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» |
| 2 | Постановление Правительства РФ от 14.07.2008 № 520 «Правила регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» |
| 3 | Приказ Министерства Регионального Развития РФ от 10.10.2007 № 99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса» |
| 4 | Приказ Министерства Регионального Развития РФ от 10.10.2007 № 100 «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса» |
| 5 | Приказ Министерства Регионального Развития РФ от 14.04.2008 № 48 «Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса» |
| 6 | Постановление Администрации Новосибирской области от 28.09.2009 № 351-па «О фонде модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области». |
| 7 | Приказ Департамента строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области от 30.11.2009 г. № 134 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке программы Модернизация жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования» |