1. Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности МУП «Скалинский Жилкомхоз» за 2012 г. по теплоснабжению.

а) Вид регулируемой деятельности:

производство, передача и сбыт тепловой энергии;

б) Выручка от регулируемой деятельности –3618,0 тыс. рублей;

в) Себестоимость по теплоснабжению – 4859,10 тыс. рублей, включающая:

расходы на уголь – 2116,0 тыс. руб.; стоимость 1 тонны угля составила 2170,0 руб., топливо приобретается путем заключения договоров с поставщиком, доставляется до места.

расходы на покупаемую электрическую энергию составили 274,0 тыс. руб., объем потребленной электроэнергии – 122,3 тыс. кВт/ч, цена 1кВт/ч – 2,24руб.

расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе –34,1 тыс. руб.;

расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала – 1350,30 тыс. руб.;

расходы на амортизацию основных производственных средств и аренду имущества, используемого в технологическом процессе –307,9 тыс. руб.;

общехозяйственные расходы – 572,2 тыс. руб., в том числе расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды – 453,9 тыс. руб.;

расходы на текущий ремонт основных производственных средств – 93,6 тыс. руб.;

г) Убыток от продажи услуг теплоснабжению составил 1241,1  тыс. рублей;

д) На 01.01.2012 г. стоимость основных фондов составляла 2608,4 т.р.,  списано основных фондов на 307,9 т.р., на 01.01.2013 г. стоимость основных фондов составила 2300,5 т.р.

ж) В котельной №1 с. Скала установленная тепловая мощность – 1,0Гкал/час, в котельной №2 с. Скала – 0,1Гкал/час;

з) Объем вырабатываемой тепловой энергии 3,0 тыс. Гкал;

м) Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям –  2,6 тыс. Гкал, в том числе  отпущенной по приборам учета – 167 Гкал, по нормативам потребления (расчетным методом) -2,5 тыс. Гкал;

н) Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям  - 13,3 %;

о)Протяженность магистральных сетей (в однотрубном исчислении) (км);

п) о протяженности разводящих сетей (в однотрубном исчислении)1,3км;

р)Теплоэлектростанций нет;

с) Количество котельных  - 2 (штук);

у) Среднесписочная численность основного производственного персонала  - 7 человек;

ф)Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть – 269 кг у. т./Гкал;

х) Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть 0,046 тыс. кВт·ч/Гкал;

ц) Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть 0,517 куб. м/Гкал.

Технической возможности подключения к системе теплоснабжения нет. т.к. не разработан и не принят тариф на подключение и нет резерва мощности в системе теплоснабжения.

Оказание услуг по теплоснабжению осуществляется на договорной основе.

В 2012 г.  аварий на системах теплоснабжения не было; перерывов подачи тепловой энергии не было.

Температура воздуха в жилых и нежилых отапливаемых помещениях соответствовала нормативной.

Инвестиционные программы по теплоснабжению на 2012 г. не разрабатывались.

2. Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности МУП «Скалинский Жилкомхоз» 2012 г. по водоснабжению.

а) Вид регулируемой деятельности: оказание услуг в сфере холодного водоснабжения - подъем воды, транспортировка воды;

Выручка от регулируемой деятельности  - 926,6 тыс. рублей;

Себестоимость подъема и транспортировки воды составила 1059,2 тыс.руб. в том числе:

расходы на покупаемую электрическую энергию  - 186,3 тыс. руб., в количестве 83,2 тыс. кВт/ч, потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе, по цене 2,24 руб. за 1 кВт/ч.

расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала –458,8 тыс.руб.;

расходы на амортизацию основных производственных средств, используемого в технологическом процессе –65,7 тыс. руб.;

общехозяйственные (управленческие) расходы –194,3 тыс. руб., в том числе расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды –154,3 тыс. руб.;

Убыток от продажи услуг по водоснабжению составила 132,6 тыс. руб.;

Стоимость основных фондов на 01.01.2012 г. составляла 9541,7 тыс. руб., стоимость на 01.01.2013 г. составила 9476 тыс. руб.;

Объем поднятой воды 40,6 тыс. куб. м;

Объем отпущенной потребителям воды, включая объемы, отпущенные по приборам учета и по нормативам потребления (расчетным методом) 36,9 тыс. куб. м;

Потери воды в сетях – 9 %;

Протяженность водопроводных сетей (в однотрубном исчислении) – 6,5км;

Количество скважин  - 7 штук;

Среднесписочная численность основного производственного персонала  - 1 человек;

Удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть  2,25 кВт·ч на 1куб. м;

Информация об основных потребительских характеристиках  водоснабжения, их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества:

Количество аварий на системах холодного водоснабжения – 0 единиц на км;

На 2012 г.   инвестиционные программы по модернизации системы водоснабжения не разрабатывались.